*Приложение №4 к Документации о закупке*

**Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование закупаемого товара, работы, услуги | Адрес помещения монтажа | Количество | Единица изменения | Начальная (максимальная) цена единицы товара работы услуги, рублей[[1]](#footnote-1) | Сумма по позиции, рублей |
| 1 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, каб. 6 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 2 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, каб. 7 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 3 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | г. Нижний Тагил, ул .Ломоносова, 49. каб.1 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 4 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | Г .Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, каб. 2 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 5 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 2, кабинет руководителя | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 6 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 2, кабинет бэк-офиса | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 7 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт | рп. Белоярский, пер. Ценральный, д. 1, каб. 6 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 8 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | рп. Белоярский, пер. Ценральный, д. 1, каб. 9 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 9 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | рп. Белоярский, пер. Ценральный, д. 1, каб. 10 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 10 | Кондиционер модель 14 — 14000 BTU/ч (4.3-4.7 кВт) | Г. Богданович, Первомайская, 15, кабинет Директора | 1 | штука | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 11 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Богданович, Первомайская, 15, каб. 3 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 12 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Артемовский, ул. Почтовая, 2Б, каб. 5 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 13 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Талица, ул. Тимирязева, 2А, каб.110 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 14 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14, корп. 21, каб 101 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 15 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Богданович, Первомайская, 15, кабинет 22(Руководитель ОПиОКа) | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 16 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 34, кабинет бэк-офиса (ЭИ) | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 17 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 34, кабинет бэк-офиса (ЭИ) | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 18 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 39, кабинет бэк-офиса | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 19 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Красноуфимск, ул. Озерная, 22, кабинет бэк-офиса | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 20 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2.6-2.9 кВт) | г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 5, кабинет 5 | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 21 | Кондиционер модель 24 — 24000 BTU/ч (5.8-6.0 кВт) | г. Нижние Серьги, ул. Титова, 41, клиентский зал | 1 | штука | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 22 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) )+ **зимний пакет** | г. Нижние Серьги, ул. Титова, 41, серверная | 1 | штука | 94 201,57 | 94 201,57 |
| 23 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | г. Богданович, Первомайская, 15, кабинет 19 (Руководитель СТС) | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| 24 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2.1-2.6 кВт) | Г .Богданович, Первомайская, 15, кабинет 20(Руководитель группы УСДС) | 1 | штука | 80 200,00 | 80 200,00 |
| ИТОГО, рублей: | | | | | | 2 006 401,57 |

1. Цена единицы Продукции и общая цена договора включают в себя: все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению Продукции и ее доставке в Место доставки (транспортные расходы), установке, проведению пуско-наладочных работ, в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки Продукции на всем маршруте следования, страхования Продукции, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки, складирования на территории Места Доставки, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, затраты на получение Сопроводительной документации, а также все иные расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору. [↑](#footnote-ref-1)