Приложение № 1

к Техническому заданию

**Перечень объектов Заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес подразделения |
| 1 | г. Самара, ул. Фасадная, д.26 |
| 2 | г. Самара, ул. Маяковского,15 |
| 3 | г. Самара, ул. Стара Загора, 131 |
| 4 | Г. Самара, ул. Буянова, 130 |
| 5 | Г. Самара, ул. Революционная,101Б |
| 6 | Г. Самара, ул. Чернореченская,50 |
| 7 | Г. Самара, ул. Краснодонская,10 |
| 8 | Г. Самара, ул. Ташкентская, 135 б |
| 9 | Г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 4а. |
| 10 | г. Тольятти, ул. Горького, 27А |
| 11 | г. Тольятти, ул. Горького,36 |
| 12 | г. Тольятти, ул. Дзержинского, 18 А |
| 13 | г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17 |
| 14 | г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29 |
| 15 | г. Тольятти, ул. Воскресенская, 11 |
| 16 | г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31А |
| 17 | г. Сызрань,пр.50лет Октября, д.24 |

**Приложение № 2**

к Техническому заданию

**Перечень, вид работ и норматив времени их исполнения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Норматив выполнения в нормо-часах** | **Наименование вида услуг** |
| Большой ремонт дверного блока (ремонт коробки, ремонт полотна, смена замков, смена петель) | шт | 1,5 | Строительные работы |
| Большой ремонт деревянного оконного блока (ремонт коробки, ремонт рам и фрамуг, смена замков, смена | шт | 1,3 | Строительные работы |
| Ваккумирование за каждый следующий кг свыше 10кг | кг | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Вакуумирование | кг | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Вакуумирование за каждый следующий кг свыше 10кг | кг | 0,25 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Вакуумирование как услуга (не более 10кг) | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Вакуумирование как услуга (не более 10кг) | шт | 0,5 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Вальцевание трубопроводов | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Вальцевание трубопроводов | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Включение/выключение автомата | шт | 0,03 | Система электроснабжения |
| Врезка гильз термометров | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Врезка замков автоматических | шт | 1,3 | Строительные работы |
| Врезка резьб | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Врезка резьб | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Врезка спустника | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Вскрытие двери | шт | 0,5 | Прочие работы |
| Выемка целых стекол | м2 | 0,75 | Строительные работы |
| Выполнение работ по регламенту №1 | чел. ч | 1 | Прочие работы |
| Выполнение работ по регламенту №1 ВИК | чел. ч | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Выполнение работ по регламенту №1 стройка | чел. ч | 1 | Строительные работы |
| Выполнение работ по регламенту №2 | чел. ч | 2 | Прочие работы |
| Выполнение работ по регламенту №2 ВИК | чел. ч | 2 | Система кондиционирования воздуха |
| Выполнение работ по регламенту №2 стройка | чел. ч | 2 | Строительные работы |
| Вырезка сухих ветвей деревьев с последующей разделкой толщ. до 0,5м | шт | 0,98 | Благоустройство |
| Высококачественная покраска потолка в/э краской за 3 раза | м2 | 1 | Строительные работы |
| Высококачественная штукатурка потолка | м2 | 1,05 | Строительные работы |
| Высококачественная штукатурка потолка, с подготовкой | м2 | 1,55 | Строительные работы |
| Высококачественная штукатурка стен | м2 | 0,5 | Строительные работы |
| Высококачественная штукатурка стен с зачисткой и огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы |
| Высококачественная штукатурка фасада | м2 | 1,3 | Строительные работы |
| Газовая резка труб | шт | 0,08 | Строительные работы |
| Газовая сварка труб | м | 1,79 | Строительные работы |
| Герметизация сантехнической арматуры с её демонтажем, монтажем | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Герметизация сантехнической арматуры с её демонтажем, монтажем | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Герметизация швов различных конструкций | м | 0,35 | Строительные работы |
| Гидравлические испытания | пог.м | 0,09 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Гидравлическое испытание в подготовительный период | шт | 2 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и водоснабжения (опрессовка) | пог.м | 0,08 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Грунтовка потолка акриловой грунтовкой (после каждого этапа работ) | м2 | 0,09 | Строительные работы |
| Грунтовка потолка бетоноконтактом (за один раз) | м2 | 0,1 | Строительные работы |
| Грунтовка стен (включая каждый технологический слой грунта) | м2 | 0,08 | Строительные работы |
| Грунтовка стен акриловой грунтовкой (включая каждый технологический слой грунта) | м2 | 0,07 | Строительные работы |
| Грунтовка стен бетоноконтактом перед оштукатуриванием поверхности | м2 | 0,08 | Строительные работы |
| Демонтаж калачей | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж светильников галогенных | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Демонтаж автоматов трех- полюсных, одно- полюсных | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Демонтаж анемостата, диффузора | шт | 0,25 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж анемостата, диффузора, решетки жалюзийной ( со снятием крепежных элементов) | шт | 0,25 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж банкомата | шт | 3 | Благоустройство |
| Демонтаж батареи весом до 80кг | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж биде | шт | 0,67 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт | 1,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж вентелируемого фасада с сохранением | м2 | 1,33 | Строительные работы |
| Демонтаж вентильного крана | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж вентильного крана | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж вентиля | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж вентиля | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж вентиляционных гибких рукавов | м | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж вентиляционных гибких рукавов/коробов | пог.м | 0,25 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж вентиляционных коробов | м | 0,33 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока с отключением(любого типа кондиционера) | шт. | 1,1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит систем до 3,5кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока настенных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока настенных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутреннего блока настенных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж внутренних полок шкафов | м2 | 0,99 | Строительные работы |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж водонагревателя проточного, накопительного типа | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж гибких шлангов | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж гипсокартона и профиля со стен | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж грязевиков, конденсационных и расширительных баков | шт | 1,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж грязевиков, конденсационных и расширительных баков | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж датчиков (температурных, давления и др.) | шт | 0,25 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж дверного ограничителя | шт | 0,3 | Строительные работы |
| Демонтаж дверного полотна (только при ремонте дверей) с сохранением | шт | 0,36 | Строительные работы |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 0,8 | Строительные работы |
| Демонтаж дверных решеток | шт | 0,95 | Строительные работы |
| Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 0,53 | Строительные работы |
| Демонтаж доводчика | шт | 0,44 | Строительные работы |
| Демонтаж дополнительной фреоновой трассы (свыше 5м включенных в основные расценки) | м | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж дополнительной фреоновой трассы (свыше 5м включенных в основные расценки) | м | 0,33 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Демонтаж дополнительной фреоновой трассы без сохранения | м | 0,17 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж дополнительной фреоновой трассы с сохранением | м | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж дренажной помпы | шт. | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж жалюзи оконных | м2 | 0,3 | Строительные работы |
| Демонтаж жироуловителя вытяжной системы | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж заглушек | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж заглушки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж задвижки | шт | 0,58 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж задвижки | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж замка врезного | шт | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж звонка с кнопкой | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Демонтаж звуко-, теплоизоляции вентиляторов, труб | шт | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж зеркала | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Демонтаж источника бесперебойного питания (ИБП) | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Демонтаж кабельных коробов | м | 0,12 | Система электроснабжения |
| Демонтаж канального вентилятора, до 1000м3/час | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж канального вентилятора, от 1000 до 5000м3/час | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж канального вентилятора, от 5000 до 10000м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж канального вентилятора, свыше 10000м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж канального/крышного/осевого вентилятора более 10000 м 3 /час | шт | 3 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж канального/крышного/осевого вентилятора до 10000 м 3 /час | шт | 1,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж крышного вентилятора до 1000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж крышного вентилятора от 1000 до 5000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж крышного вентилятора от 5000 до 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж крышного вентилятора свыше 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж кухонного подстолья под мойку | шт | 0,67 | Строительные работы |
| Демонтаж кухонной системы шкафов вертикальная проекция | м2 | 1,93 | Строительные работы |
| Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж мелких металлоконструкций (массой до 50кг) | кг | 0,05 | Строительные работы |
| Демонтаж металлических ворот | т | 46,91 | Строительные работы |
| Демонтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж мобильного кондиционера | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж мобильного кондиционера с отключением возуховодов/анемостатов | шт. | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж моек | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж навесных шкафных антресолей вертикальная проекция | м2 | 0,5 | Строительные работы |
| Демонтаж наличников (только при ремонте дверей) с сохранением | м | 0,04 | Строительные работы |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж напольных кабель-каналов | м | 0,12 | Система электроснабжения |
| Демонтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока настенных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока настенных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока настенных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока с отключением более 7 КВ | шт. | 1,75 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружного блока с отключением до 7 КВ | шт. | 1,4 | Система кондиционирования воздуха |
| Демонтаж наружных полок шкафов | м2 | 0,1 | Строительные работы |
| Демонтаж насосов с электродвигателем | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж насосов с электродвигателем | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж новогодней ёлки | шт | 1 | Прочие работы |
| Демонтаж облицовки стен из мраморных и гранитных плиток с сохранением | м2 | 3,19 | Строительные работы |
| Демонтаж облицовки фасада из керамических плиток | м2 | 0,74 | Строительные работы |
| Демонтаж облицовки фасада из мраморных и гранитных плиток с сохранением | м2 | 2 | Строительные работы |
| Демонтаж обратного клапана | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж оконных блоков с подоконником | шт | 1,5 | Строительные работы |
| Демонтаж оконных решеток | м2 | 0,57 | Строительные работы |
| Демонтаж оконных решеток,паркета,перегородок из дерева и гкл | м2 | 0,6 | Строительные работы |
| Демонтаж осевого вентилятора, до 1000м3/час | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж осевого вентилятора, от 1000 до 5000м3/час | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж осевого вентилятора, от 5000 до 10000 м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж осевого вентилятора, свыше 10000м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж паркета | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж переговорных устройств | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Демонтаж перегородок из дерева, ацеита, гипсокартона | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж перегородок из кирпича и гипсовых блоков | м3 | 10 | Строительные работы |
| Демонтаж плакатов, табличек, стендов | шт | 0,31 | Благоустройство |
| Демонтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж плинтуса деревянного | м | 0,04 | Строительные работы |
| Демонтаж плинтуса металлического | м | 0,04 | Строительные работы |
| Демонтаж плинтуса ПВХ | м | 0,04 | Строительные работы |
| Демонтаж плиточного коврового покрытия | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Демонтаж поддонов душевых | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж покрытий антискользящих | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Демонтаж покрытия пола из плитки мраморной, гранитной | м2 | 1,21 | Строительные работы |
| Демонтаж покрытия пола из плитки мраморной, гранитной без сохранения | м2 | 1,21 | Строительные работы |
| Демонтаж покрытия потолков из декоративных панелей | м2 | 0,3 | Строительные работы |
| Демонтаж покрытия стен из декоративных панелей | м2 | 0,12 | Строительные работы |
| Демонтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж потолков Армстронг, реечный | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж потолков Армстронг, реечный, гкл, пвх | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж потолков ГКЛ, ацеид, дерево, ПВХ панели | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | 0,17 | Строительные работы |
| Демонтаж предохранителей | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Демонтаж прибора измерительного (манометра) | шт | 0,1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж прибора учета (манометра) | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик однофазный, трехфазный) | шт. | 0,5 | Система электроснабжения |
| Демонтаж прожектора | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Демонтаж пускателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Демонтаж раковины без сохранения | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж распаячной коробки | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Демонтаж рекламной продукции электрической | м2 | 0,5 | Система электроснабжения |
| Демонтаж решетки жалюзийной (подвижной, неподвижной) | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 0,1 | Система электроснабжения |
| Демонтаж рольставни | м2 | 1,94 | Строительные работы |
| Демонтаж рольставни шириной до 2,5м2 | компл | 1,94 | Строительные работы |
| Демонтаж рольставни шириной свыше 2,5м2 | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж сантехнического лючка (ревизии) | шт. | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж сантехнической арматуры (муфт, сгонов, переходников и т.п.) | шт | 0,12 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж светильников с лампами галогенными | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Демонтаж светильников с лампами лиминисцентными | шт | 0,18 | Система электроснабжения |
| Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Демонтаж светодиодного светильника | шт | 0,18 | Система электроснабжения |
| Демонтаж силового кабеля с лотков с отключением | м | 0,12 | Система электроснабжения |
| Демонтаж силового электрического щита | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Демонтаж смесителя | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж смывного бачка | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж стальных и биметаллических радиаторов | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж старой штукатурки со стен | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж стеклянных перегородок | м2 | 1 | Строительные работы |
| Демонтаж стоек | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Демонтаж стояка Ф до 100мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж стояка Ф до 100мм | м | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж стяжек | м2 | 0,24 | Строительные работы |
| Демонтаж тепловой завесы (водяной), мощностью до 5кВт | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (водяной), мощностью от 5 до 10кВт | шт | 1,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (водяной), мощностью свыше 10кВт | шт | 1,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (водяной, электрической) | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (электро), мощностью до 5кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (электро), мощностью от 5 до 10кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловой завесы (электро), мощностью свыше 10кВт | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловых завес электрических | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж тепловых счетчиков | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж теплоизоляции трубопроводов до 100мм | м | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж теплообменника (водяного) | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж теплообменника (электрического) | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж теплообменника (электрического, водяного) до 50 кВт с разборкой | шт | 1,3 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж теплообменника (электрического, водяного) свыше 50 Квт с разборкой | шт | 2,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж термодатчиков (любого типа) | шт | 0,33 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж трансформатора низковольтного | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Демонтаж трапа | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж трапа | шт | 0,32 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж трубных проводок | м | 0,05 | Система электроснабжения |
| Демонтаж турникета | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Демонтаж устройства АВР | шт | 2,6 | Система электроснабжения |
| Демонтаж фальшстены | м2 | 1,01 | Строительные работы |
| Демонтаж флагов | шт | 0,28 | Благоустройство |
| Демонтаж флагштоков | шт | 0,31 | Благоустройство |
| Демонтаж фланцевых соединений | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж фланцевых соединений | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж цементных покрытий | м2 | 0,24 | Строительные работы |
| Демонтаж чугунных трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж чугунных радиаторов весом до 120кг | шт | 0,83 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж чугунных трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж шарового крана диаметром до100 мм | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Демонтаж шарового крана диаметром до100 мм | шт | 0,58 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Демонтаж электрогирлянд | м | 0,08 | Система электроснабжения |
| Демонтаж электромагнитного клапана | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж электронасосов, мощностью до 10кВт и выше | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж электронасосов, мощностью до 2кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Демонтаж, установка, замена доводчика к двери с регулировкой | шт | 1,5 | Строительные работы |
| Демонтаж/очистка/монтаж жироуловителя вытяжной системы (ФЯЖ) | шт | 1,2 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика цепи управления (датчиков,магнитных пускателей,конденсаторов, реле высокого и низкого давления и т.п.) с заключением в акте | компл | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика блока вентиляторов ( подшипников,вентиляторов,осмотр крыльчатки, определение причины шумов, проверка вибраций ,натяжных ремней и тп.) с за | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика и ремонт вентилятора | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика и ремонт вентилятора | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Диагностика кондиционера | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Диагностика механической части ( определение механичеческих повреждений корпуса,наличия шумов, вибраций и т.д.) | ч | 0,17 | Система кондиционирования воздуха |
| Диагностика тепловой завесы (водяной) любой мощности | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика тепловой завесы (электро) любой мощности | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Диагностика цепи управления (платы,реле,датчики,конденсаторы, и т.д.) | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Диагностика электической части ( поиск КЗ,диагностика аппартов защиты, вентилятора, приводов, компрессора и т.п.) | ч | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Диагностика электро оборудования(силового щита,эл.блоков ТЭН, питание, нагрузки и т.п.) | шт | 1,33 | Система вентиляции воздуха |
| Доставка крупногабаритных грузов | шт | 1 | Прочие работы |
| Дуговая сварка стальных конструкций | м | 0,43 | Строительные работы |
| Дуговая электросварка труб | м | 1,26 | Строительные работы |
| Заделка отверстий раствором, монтажной пеной | м2 | 0,8 | Строительные работы |
| Заделка отверстий раствором, монтажной пеной, заделка штроб с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы |
| Заделка штроб | м | 1 | Строительные работы |
| Закрепление конька | шт | 2 | Строительные работы |
| Закрепление на потолке гофры на диффузоре | шт | 0,3 | Строительные работы |
| Закрепление напольного порожека | шт | 0,17 | Строительные работы |
| Закрепление раковины | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Закрепление смесителя | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Замена стекла с выемкой старого | шт | 1,8 | Строительные работы |
| Замена 4-х ходового клапана наружного блока | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена батареек или аккумуляторов | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Замена вентилятора внутреннего блока | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена вентилятора внутреннего блока всех типов кондиционеров | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена вентилятора наружного блока | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена вентилятора наружного блока для любого типа кондиционеров | шт | 0,8 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена вилки для подключения оборудования | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Замена врезного замка | шт | 0,61 | Прочие работы |
| Замена главной вставки на вводе 100А | шт | 0,42 | Система электроснабжения |
| Замена дренажной помпы | шт | 0,67 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена запорной арматуры | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена калачей бойлера | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена клапана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Замена клапана | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена компрессора (любого типа) | шт | 2 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена компрессора (любого типа) | шт | 2 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена компрессора (любого типа) под ключ с ПНР | шт | 2,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена крыльчатки вентилятора | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Замена крыльчатки вентилятора | шт | 0,83 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена крыльчатки вентилятора | шт | 0,83 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена отвода на канализации | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Замена патрона | шт | 0,42 | Система электроснабжения |
| Замена перегородки | м2 | 2,1 | Строительные работы |
| Замена плаката в рекламном щите | шт | 0,4 | Благоустройство |
| Замена платы управления | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Замена платы управления | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена платы управления, датчиков, реле | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Замена платы, реле, датчиков и т.д.с ПНР | шт | 1,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена предохранителей | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Замена прокладок | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Замена прокладок | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена пульта ДУ (настройка) | шт | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Замена пульта ДУ (настройка) | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена пульта ДУ (настройка, смена батареек) | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена реле | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Замена реле высокого/низкого давления | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Замена реле высокого/низкого давления | шт | 2 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена реле высокого/низкого давления | шт | 2 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена реле, магнитного пускателя | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора | шт | 0,5 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена сальника | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена стекла | шт | 1,08 | Строительные работы |
| Замена теплоизоляции коммуникаций | м | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Замена теплоизоляции коммуникаций | п/м | 0,25 | Система вентиляции воздуха |
| Замена теплоизоляции коммуникаций | м | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена теплоизоляции коммуникаций | м | 0,33 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена теплоизоляции коммуникаций с демонтажем | пог.м | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена термометра | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Замена урны | шт | 0,29 | Благоустройство |
| Замена фильтра осушителя | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена фильтра осушителя | шт | 0,5 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Замена фильтров внутренних, в т.ч. очистка внутренних панелей | шт | 0,3 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена/очистка дренажной помпы наружного типа | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Замена/очистка встроенной дренажной помпы | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Замер напряжения в сети | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Замер токовых нагрузок | шт | 0,17 | Система электроснабжения |
| Заполнение журнала | шт | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Заправка баллонов кислородом | кг | 0,06 | Прочие работы |
| Заправка ДГУ топливом, замена масла | кг | 0,17 | Система электроснабжения |
| Заправка хладогентом (фреоном) но не более 1кг | кг | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Заправка хладогентом (фреоном) но не более 1кг | кг | 0,5 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Заправка хладогентом (фреоном) свыше 1кг (добавлять к основной расценке) | кг | 0,17 | Система кондиционирования воздуха |
| Заправка хладогентом (фреоном) свыше 1кг (добавлять к основной расценке) | кг | 0,25 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Заправка/перезаправка фреоном | кг | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Запуск системы отопления (сброс воздуха с прибора) | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Затирка швов | м2 | 0,22 | Строительные работы |
| Затягивание кабеля в гофру | м | 0,03 | Система электроснабжения |
| Зачистка и обезжиривание поверхности | м2 | 0,26 | Строительные работы |
| Зачистка металлических поверхностей | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Зачистка наждачкой поверхности | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Зачистка поверхности потолка | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Зачистка поверхности стен | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Зачистка труб от ржавчины | м2 | 0,09 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Зачистка труб от ржавчины | м2 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Защита металлических конструкций | м2 | 0,12 | Строительные работы |
| Изготовление воздушного фильтра | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Изготовление заглушек | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Изготовление и доставка дубликата ключей | шт | 1 | Прочие работы |
| Изготовление и замена воздушного фильтра, с очисткой внутренних панелей | шт | 0,6 | Система вентиляции воздуха |
| Изготовление и монтаж деревянных конструкций кровли | м3 | 19,59 | Строительные работы |
| Изготовление и сборка мебели в построечных условиях из ДСП по вертикальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы |
| Изготовление и сборка мебели в построечных условиях из ДСП по горизонтальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы |
| Изготовление мебели из ДСП по вертикальной,горизонтальной проекции | м2 | 3 | Строительные работы |
| Изготовление металлических конструкции | кг | 0,8 | Строительные работы |
| Изготовление металлических мелких конструкий массой до 0,5т | кг | 0,11 | Строительные работы |
| Изготовление прокладок | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Изготовление прокладок | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Изготовление фигурной опалубки | м пог | 0,54 | Строительные работы |
| Изготовление хомута | шт | 0,75 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Изготовление хомута | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Измерение давления с подготовкой места для измерения | Измерение | 0,33 | Система вентиляции воздуха |
| Измерение скорости движения воздуха с подготовкой места для измерения | Измерение | 0,33 | Система вентиляции воздуха |
| Измерение температуры (теплоносителя, воздуха подаваемого в помещение и тп) | шт | 0,17 | Система кондиционирования воздуха |
| Измерение температуры (теплоносителя, воздуха подаваемого в помещение и тп) | шт | 0,17 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Измерение температуры окружающей среды | шт | 0,17 | Прочие работы |
| Изоляция проводов | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Испытание УЗО | шт. | 0,08 | Система электроснабжения |
| Кладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 1 | Строительные работы |
| Колеровка краски | ч | 1 | Строительные работы |
| Комплекс земляных работ при подводке и усилению фундаментов (в ручную) | м3 | 5,87 | Строительные работы |
| Комплексное обслуживание тепловой завесы(очистка корпуса,вентиляторов, внешних панелей) | шт | 0,8 | Система вентиляции воздуха |
| Комплексное обслуживание приточной/вытяжной установки ( очистка теплообменников, фильтров, тэнов и т.п.) | компл | 2,5 | Система вентиляции воздуха |
| Крепление плакатов, табличек шурупами, саморезами | шт | 0,29 | Благоустройство |
| Крепление саморезами | шт | 0,03 | Строительные работы |
| Крепление сиденья для унитаза | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ликвидация следов протечки на потолке | шт | 0,36 | Строительные работы |
| Ликвидация следов протечки на стене | шт | 0,35 | Строительные работы |
| Малый ремонт дверного блока (смена замков, смена петель) | шт | 0,8 | Строительные работы |
| Малый ремонт деревянного оконного блока (смена замков, смена петель) | шт | 1,14 | Строительные работы |
| Малый ремонт, регулировка дверного, оконного блока (смена замков, смена петель) | шт | 1,5 | Строительные работы |
| Маркировка при помощи паяльника | шт | 0,15 | Прочие работы |
| Маркировка теплового узла | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Мелкий ремонт мебели (протяжка креплений) | шт | 0,08 | Строительные работы |
| Мелкий ремонт механических повреждений внутреннего блока кондиционера | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Мелкий ремонт механических повреждений наружного блока кондиционера | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Мелкий ремонт оконной, дверной фурнитуры (протяжка, укрепление) | шт | 0,4 | Строительные работы |
| Мелкий ремонт электропроводки | шт. | 0,17 | Система электроснабжения |
| Мелкий электрический ремонт на месте | шт | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Мойка и чистка урн | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Монтаж стола | шт | 2 | Строительные работы |
| Монтаж (демонтаж, настройка) контроллера | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж , регулировка кронштейна | шт | 0,28 | Благоустройство |
| Монтаж /замена анемостата, диффузора, жалюзийной решетки с установкой крепежного материала | шт | 0,42 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж автоматов трех- полюсных, одно- полюсных, узо | шт | 0,42 | Система электроснабжения |
| Монтаж анемостата, диффузора с установкой крепежного материала | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж анкеров | шт | 0,11 | Строительные работы |
| Монтаж баков расширительных | шт | 3,67 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж банкомата | шт | 3 | Благоустройство |
| Монтаж баннера длинной до 3 метров | шт | 3,8 | Благоустройство |
| Монтаж вентильного крана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж вентильного крана | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж вентиля | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж вентиля | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж вентиляционных гибких рукавов с установкой крепежного материала | м | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж вентиляционных гибких рукавов/коробов с установкой крепежного материала | пог.м | 0,42 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж вентиляционных коробов с установкой крепежного материала | м | 0,83 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока кассетных, канальных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока настенных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока настенных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока настенных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж внутреннего блока с подключением с ПНР | шт | 1,6 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж водонагревателя проточного, накопительного типа | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж временного освещения | шт | 2 | Система электроснабжения |
| Монтаж гибких шлангов | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж грязевика | шт | 1,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж грязевика | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж датчиков (температурных, давления и др.) | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж датчиков (температурных, давления и др.) | шт | 0,67 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Монтаж дверного полотна (только при ремонте дверей) | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Монтаж дверного полотна (только при ремонте),кухонного подстолья под мойку | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Монтаж дверных болтов | шт | 0,11 | Строительные работы |
| Монтаж дополнительной фреоновой трассы (межблочн.кабеля, дрен.шланга) | пог.м | 0,8 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж дополнительной фреоновой трассы (свыше 5м включенных в основные расценки) | м | 0,67 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж дополнительной фреоновой трассы (свыше 5м включенных в основные расценки) | м | 0,33 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Монтаж дренажной помпы | шт. | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж жалюзи оконных | м2 | 0,64 | Строительные работы |
| Монтаж жалюзи оконных | компл | 2 | Строительные работы |
| Монтаж жироуловителя на вытяжной системы | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Монтаж зеркала | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Монтаж источника бесперебойного питания (ИБП) | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Монтаж калачей | шт | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж калачей | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж канального вентилятора до 1000м3/час | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж канального вентилятора, от 1000 до 5000м3/час | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж канального вентилятора, от 5000 до 10000м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж канального вентилятора, свыше 10000м3/час | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж канального/крышного/осевого вентилятора, более 10000 м3/час | шт | 3 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж канального/крышного/осевого вентилятора, до 10000 м3/час | шт | 1,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж крышного вентилятора до 1000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж крышного вентилятора от 1000 до 5000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж крышного вентилятора от 5000 до 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж крышного вентилятора свыше 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж кухонного подстолья под мойку | шт | 0,68 | Строительные работы |
| Монтаж кухонной системы шкафов-вертикальная проекция | м2 | 1 | Строительные работы |
| Монтаж лотков | м | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж мелких металлоконструкции из стали различного профиля (массой до 100кг) | кг | 0,07 | Строительные работы |
| Монтаж металлических решеток | м2 | 0,95 | Благоустройство |
| Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж металлопластиковых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж мобильного кондиционера | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж мобильного кондиционера с подключением | шт | 0,6 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж моек | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж навесных полок-вертикальная проекция | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Монтаж наличников (только при ремонте дверей) | м | 0,08 | Строительные работы |
| Монтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока кассетных, канальных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока настенных сплит-систем до 3,5кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока настенных сплит-систем от 3,5 до 7кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока настенных сплит-систем свыше 7кВт | шт | 4 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока с подключением более 7 кВт и ПНР | шт | 4,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж наружного блока с подключением до 7 кВт и ПНР | шт | 2,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж насоса | шт | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж насоса | шт | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж обратного клапана | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж обратного клапана | шт | 0,67 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж осевого вентилятора, до 1000м3/час | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж осевого вентилятора, от 1000 до 5000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж осевого вентилятора, от 5000 до 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж осевого вентилятора, свыше 10000м3/час | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж переговорных устройств | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в 1слой с ячейкой каркасса 600х600 | м2 | 1 | Строительные работы |
| Монтаж перегородок из гипсокартона двухслойных с ячейкой каркасса 600х600 с утеплением | м2 | 1 | Строительные работы |
| Монтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж пластиковых трубопроводов канализации диаметром до 50 мм | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж подвесных потолков "Армстронг" без устройства металлокаркаса | м2 | 0,25 | Строительные работы |
| Монтаж подвесных потолков "Армстронг" с металлокаркасом | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Монтаж подвесных потолков "Грильято" (решетчатые конструкции технических помещений) | м2 | 2,3 | Строительные работы |
| Монтаж подвесных потолков "Грильято", панельных, алюминиевых (с каркасом) | м2 | 2,5 | Строительные работы |
| Монтаж подвесных потолков панельных алюминиевых с устройством металлокаркаса | м2 | 2,65 | Строительные работы |
| Монтаж поддонов душевых | шт | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж полипропиленовых трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж потолочной плитки | м2 | 0,25 | Строительные работы |
| Монтаж предохранителей | шт | 0,15 | Система электроснабжения |
| Монтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик однофазный) | шт. | 1 | Система электроснабжения |
| Монтаж прибора учета электроэнергии (электросчетчик трехфазный) | шт. | 1,5 | Система электроснабжения |
| Монтаж прожекторов внутренних | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Монтаж прожекторов наружных на кронштейнах или на стене | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Монтаж пускателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж раковин | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж распаечной коробки | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 0,88 | Строительные работы |
| Монтаж рекламной продукции электрической | м2 | 0,5 | Система электроснабжения |
| Монтаж реле времени | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Монтаж решетки (жалюзийной неподвижной, подвижной) | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж решетки (жалюзийной неподвижной, подвижной) | шт | 0,67 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж розеток, выключателей | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж рольставней | м2 | 3,23 | Строительные работы |
| Монтаж рольставни шириной до 2,5м2 | компл | 3 | Строительные работы |
| Монтаж рольставни шириной свыше 2,5м2 | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Монтаж самоклеящейся ленты, скотча | м | 0,02 | Строительные работы |
| Монтаж сантехнического лючка (ревизии) | шт. | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж сантехнической арматуры (муфт, переходников,сгонов и т.п.) | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж светильников галогенных | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж светильников с лампами лиминисцентными | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж светильников с лампами накаливания | шт | 0,21 | Система электроснабжения |
| Монтаж светодиодного светильника | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Монтаж силового электрического щита | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Монтаж смывного бачка | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж стальных и биметаллических радиаторов (2кВт) | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 25 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж стальных трубопроводов водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж стеклянных перегородок | шт | 3,88 | Строительные работы |
| Монтаж стеклянных перегородок | м2 | 1 | Строительные работы |
| Монтаж стеклянных полок | м2 | 0,3 | Строительные работы |
| Монтаж стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркасса ячейкой 600х600 и креплением на штатный прямой подвес | м2 | 1 | Строительные работы |
| Монтаж стены из ГКЛ с устройством металлокаркаса | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Монтаж стены из ГКЛ с устройством металлокаркаса или фальшстены | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Монтаж стоек | шт | 0,6 | Благоустройство |
| Монтаж стояка пвх | м | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж счетчиков воды | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж тепловой завесы (водяной), мощностью до 5кВт | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (водяной), мощностью от 5 до 10кВт | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (водяной), мощностью свыше 10кВт | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (водяной, электрической), мощностью до 7,5кВт | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (водяной, электрической), мощностью свыше 7,5кВт | шт | 4,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (электро) мощностью от 5 до 10 кВт | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (электро), мощностью до 5кВт | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж тепловой завесы (электро), мощностью свыше 10кВт | шт | 1,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж теплообменника (электрического) с подключением к существующей цепи электропитания | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж теплообменника до 50 кВт(электрического, водяного) с подключением | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж теплообменника свыше 50 кВт(электрического, водяного) с подключением | шт | 3,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж термодатчиков (любого типа) | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж трансформатора низковольтного | шт | 0,35 | Система электроснабжения |
| Монтаж трапа | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж трапа | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж унитаза | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж устройства АВР | шт | 10 | Система электроснабжения |
| Монтаж фальшстены | м2 | 1,4 | Строительные работы |
| Монтаж чугунных радиаторов | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж шарового крана диаметром до 100 мм | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж шарового крана диаметром до 100 мм | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж шарового крана диаметром до 50 мм | шт | 0,42 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж штапика оконного | м | 0,6 | Строительные работы |
| Монтаж штуцера | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Монтаж штуцера | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Монтаж эл.проводки сечением до 10мм.кв. | м | 0,07 | Система электроснабжения |
| Монтаж электрического клапана | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж электрогирлянд | м | 0,08 | Система электроснабжения |
| Монтаж электромагнитного клапана | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Монтаж электромагнитных датчиков | шт | 0,84 | Строительные работы |
| Монтаж электронасосов, мощностью до 2кВт на уже существующие посадочные места | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж электронасосов, мощностью до10кВт | шт | 0,67 | Система вентиляции воздуха |
| Монтаж электронного табло | шт | 0,75 | Система электроснабжения |
| Набивка сальника | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Набивка сальника | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 1 | Строительные работы |
| Напорная чистка канализационного стояка с использованием аппарата высокого давления | шт | 0,75 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Настил ковролина | м2 | 1 | Строительные работы |
| Настил ковролина, оргалита с демонтажом | м2 | 1 | Строительные работы |
| Настил оргалита | м2 | 1 | Строительные работы |
| Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 0,61 | Строительные работы |
| Настройка реле времени | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Обеспыливание поверхности | м2 | 0,07 | Строительные работы |
| Облицовка стен бесшовным керамогранитом или бесшовной кафельной плиткой | м2 | 1 | Строительные работы |
| Облицовка стен кафельной плиткой мозаика (на готовую поверхность на сетке) | м2 | 1 | Строительные работы |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 200х300 или 250х450 | м2 | 1 | Строительные работы |
| Облицовка стен керамической плиткой с подготовительными работами(с демонтажем и приг.раств) | м2 | 2 | Строительные работы |
| Облицовка стен мраморными или гранитными плитками | м2 | 5 | Строительные работы |
| Облицовка стен, фасада мраморными или гранитными плитками с подготовительными работами | м2 | 3 | Строительные работы |
| Облицовка фасада гранитными плитками | шт | 2,55 | Строительные работы |
| Облицовка фасада керамическими плтками | м2 | 2,7 | Строительные работы |
| Обработка антигрибковым средством | м2 | 0,05 | Благоустройство |
| Обслуживание внутреннего блока(очистка фильтров,теплообменника,поддона,вентилятора,дренажей)с дезинфекцией внешних панелей с применением хим. средств | шт | 0,75 | Система кондиционирования воздуха |
| Обслуживание наружнего блока( очистка теплообменника, вентилятора и тп. под давлением воды с разборкой корпуса) | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Огрунтовка | м2 | 0,05 | Благоустройство |
| Огрунтовка основания | м2 | 0,04 | Строительные работы |
| Огрунтовка праймером | м2 | 0,04 | Строительные работы |
| Оклейка стен обоями с огрунтовкой | м2 | 0,36 | Строительные работы |
| Окраска подоконника | шт | 0,84 | Строительные работы |
| Окраска подоконника, дверного, оконного проема,отливов | шт | 0,84 | Строительные работы |
| Окраска дверного проема | шт | 0,84 | Строительные работы |
| Окраска дверной ручки | шт | 0,17 | Строительные работы |
| Окраска дверной, оконной фурнитуры | шт | 0,25 | Строительные работы |
| Окраска железных колонн | м2 | 0,36 | Строительные работы |
| Окраска калачей | м2 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Окраска лотка в кассе | м2 | 0,1 | Благоустройство |
| Окраска металлических поверхностей | м2 | 0,18 | Строительные работы |
| Окраска металлических поверхностей сплошных | м2 | 0,16 | Строительные работы |
| Окраска металлического швеллера | м2 | 0,36 | Строительные работы |
| Окраска оконной рамы улучшенная со шпатлевкой | м2 | 1,26 | Строительные работы |
| Окраска оконных отливов | шт | 0,18 | Строительные работы |
| Окраска плинтусов | м | 0,1 | Строительные работы |
| Окраска поверхностей дверей с предварительной расчисткой поверхности | м2 | 0,65 | Строительные работы |
| Окраска пожарной лестницы | м2 | 0,52 | Строительные работы |
| Окраска порожека | шт | 0,1 | Строительные работы |
| Окраска решеток за два раза масляными красками | м2 | 0,31 | Строительные работы |
| Окраска решеток, ступеней за два раза краской | м2 | 0,31 | Строительные работы |
| Окраска сантехнической арматуры | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Окраска стен валиком высококачественная 3-4 слоя | м2 | 0,36 | Строительные работы |
| Окраска стен валиком простая 2 слоя | м2 | 0,09 | Строительные работы |
| Окраска стен валиком простая 2 слояс подготовкой поверхности и поклейкой скотча | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Окраска стульев | шт | 0,8 | Строительные работы |
| Окраска ступенек | м2 | 0,36 | Строительные работы |
| Окраска трубопроводов за два раза масляными красками | м2 | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Окраска трубопроводов за два раза масляными красками | м2 | 0,52 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Окраска элеваторного узла | шт | 0,52 | Благоустройство |
| Определение места протечки | ч | 0,67 | Прочие работы |
| Опрессовка вентиляционной системы с устранением мелких недостатков в герметичности системы | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Опрессовка вентиляционной системы с устранением мелких недостатков в герметичности системы | шт | 2 | Система вентиляции воздуха |
| Опрессовка тепловых узлов | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Остекление окон | м2 | 0,4 | Строительные работы |
| Отбивка старой облупившейся штукатурки | м2 | 1 | Строительные работы |
| Откачка воды ведрами | м3 | 7,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Откачка воды ведрами | м3 | 2 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Откачка воды ручной насос | м3 | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Откачка воды ручной насос | м3 | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Отключение насоса | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Отключение насоса орошения | шт | 0,2 | Благоустройство |
| Отключение системы отопления | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Отсоединение зажимов жил проводов, кабелей, отключение оборудования | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Оформление технического отчета по измерению параметров | шт | 4,14 | Система вентиляции воздуха |
| Очистка выгребной ямы | шт | 3,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Очистка от снега с крыш толщиной слоя до 20см | м2 | 0,04 | Прочие работы |
| Очистка помещения от мусора | м2 | 0,1 | Прочие работы |
| Пайка хладонового контура с подготовкой места для пайки | шт | 0,67 | Система кондиционирования воздуха |
| Пайка хладонового контура с подготовкой места для пайки (за шт) | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Перевод системы вентиляции в зимний/летний режим работы | шт. | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Перекрытие задвижек | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Перекрытие подачи воды | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Перекрытие подачи воды | шт | 0,08 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Переноска материалов, грузов | т | 5,9 | Прочие работы |
| Переноска мебели | чел. ч | 0,8 | Благоустройство |
| Переноска мусора, материалов | чел. ч | 1 | Строительные работы |
| Перепись оборудования | ч | 1 | Прочие работы |
| Перепись оборудования с описанием системы, осмотр состояния, визуальны осмотр на предмет некомплектности и т.п. с заключением в акте | ч | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Погрузка строительного мусора в контейнеры и самосвалы | м3 | 0,83 | Прочие работы |
| Подготовительно-заключительные операции для сварочных работ | шт | 0,33 | Строительные работы |
| Подготовка основания для укладки напольной плитки | м2 | 0,85 | Строительные работы |
| Подготовка поверхности стен для облицовки плиткой | м2 | 0,85 | Строительные работы |
| Подключение насоса | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Подключение дренажного насоса | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Подключение к зажимам жил проводов к оборудованию, коммутация оборудования | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Подключение подачи воды | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Подключение подачи воды | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Поиск и устранение утечки хладогента (фреона) | шт | 2 | Система кондиционирования воздуха |
| Поиск и устранение утечки хладогента (фреона) | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Поклейка двери | м2 | 0,64 | Строительные работы |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 1 | Строительные работы |
| Покраска бордюров | м | 0,1 | Благоустройство |
| Покраска деревьев | шт | 0,15 | Благоустройство |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 1 | Строительные работы |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза, с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы |
| Покраска урн | шт | 0,52 | Благоустройство |
| Покрытие лаком | м2 | 0,14 | Строительные работы |
| Покрытие лаком с подготовкой поверхности | м2 | 0,16 | Строительные работы |
| Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей | м2 | 0,03 | Строительные работы |
| Поливка территории | м3 | 0,39 | Благоустройство |
| Получение материалов на складе | ч | 1 | Прочие работы |
| Постановка болтов средней прочности | шт | 0,11 | Строительные работы |
| Приготовление цементных растворов | м3 | 3,15 | Строительные работы |
| Приемка оборудования системы ВиК | ч | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Приемка оборудования системы водоснабжения, канализации, отопления | ч | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Пробивка отверстий диаметром до 250 мм | шт | 2,06 | Прочие работы |
| Пробивка проемов | м3 | 18,6 | Прочие работы |
| Проверка на герметичность давлением | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Проверка на герметичность давлением участка трубопровода после проведения ремонта | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Проверка наличия и состояния средств индивидуальной защиты (СИЗ) | компл | 0,15 | Прочие работы |
| Проверка наличия оперативно-технической документации | компл | 0,15 | Прочие работы |
| Проверка температуры узла подшипника электродвигателя | шт | 3 | Система кондиционирования воздуха |
| Прокладка кабеля в гофро-трубе диаметро до 25 мм | м | 0,11 | Система электроснабжения |
| Прокладка кабеля в гофро-трубе диаметро до 50 мм | м | 0,17 | Система электроснабжения |
| Прокладка кабеля за подвесным потолком (с частичной разборкой потолка) | м | 0,08 | Система электроснабжения |
| Прокладка кабеля по лоткам | м | 0,08 | Система электроснабжения |
| Прокладка кабеля СКС или телефонного за подвесным потолком (с частичной разборкой потолка) | м | 0,05 | Система электроснабжения |
| Прокладка напольных кабель-каналов | м | 0,17 | Система электроснабжения |
| Прокладка настенных электротехнических коробов | м | 0,22 | Система электроснабжения |
| Прокладка отдельного дренажного трубопровода (гофра) | м | 0,33 | Система кондиционирования воздуха |
| Прокладка отдельного дренажного трубопровода (ПВХ) | м | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Прокладка трубы PPRS (полипропилен) диаметром до 20 мм | м | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прокладка, очистка и ремонт дренажного системы за 1 м | шт | 0,42 | Система кондиционирования воздуха |
| Промывка трубопроводов диам. до 50 мм без дезинфекции | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Промывка трубопроводов диам.до 100 мм без дезинфекции | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прорезание гипсокартона | шт | 1,01 | Строительные работы |
| Простой по вине Заказчика | ч | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Простой по вине заказчика | ч | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Простой по вине Заказчика | ч | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Простой по вине Заказчика | ч | 1 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Протравка цементной штукатурки | м2 | 0,05 | Строительные работы |
| Протяжка креплений | шт | 0,17 | Прочие работы |
| Проходка отверстий для трубопровода 10п.см. | шт | 0,25 | Система кондиционирования воздуха |
| Прочистка грязевика на вводном магистральном трубопроводе | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прочистка грязевиков магистрального трубопровода | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Прочистка душевых леек | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг (без отсоединения от системы) | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Прочистка ливневого стока | шт | 0,5 | Прочие работы |
| Прочистка насоса канализации | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прочистка унитаза от засора | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прочистка фланцевых соединений | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Прочистка фланцевых соединений | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Пусконаладочные работы | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Пусконаладочные работы | шт | 0,5 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Разборка (демонтаж) мелких металлоконструкий массой до 100кг | кг | 0,06 | Строительные работы |
| Разборка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками | м3 | 1,55 | Благоустройство |
| Разборка бетонного основания | м3 | 6,72 | Благоустройство |
| Разборка встроенных шкафов вертикальная проекция | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Разборка деревянной обрешетки | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Разборка деревянной обрешетки | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Разборка железобетонных конструкций | м3 | 13,32 | Строительные работы |
| Разборка засыпного утеплителя | м3 | 1,36 | Строительные работы |
| Разборка кирпичной кладки | м3 | 15,88 | Строительные работы |
| Разборка кресел ,тумбочек | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Разборка мелких металлических покрытий (отливы , свесы и т.д) | м2 | 0,09 | Строительные работы |
| Разборка металлических конструкций | т | 4,5 | Строительные работы |
| Разборка металлических кровель | м2 | 0,17 | Строительные работы |
| Разборка покрытий из брусчатки с сохранением | м2 | 0,58 | Благоустройство |
| Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов до шести слоев | м2 | 0,35 | Строительные работы |
| Разборка тротуарных плит | м | 0,18 | Благоустройство |
| Разборка утепл. из минваты, псбс, стяжек цементных, фальш потолка,кровли и т.д. | м2 | 0,26 | Строительные работы |
| Разборка утеплителя из минваты, псбс | м2 | 0,19 | Строительные работы |
| Разборка цементных стяжек | м2 | 0,24 | Строительные работы |
| Разборка шкафа | шт | 1,7 | Благоустройство |
| Разборка(демонтаж) встроенных шкафов вертикальная проекция с утилизацией | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Разборка/сборка фальш-потолка | м2 | 0,25 | Строительные работы |
| Разбрка стропильных конструкций (фермы, балки прогоны) длиной более 6 мм до 12 мм | шт | 3 | Строительные работы |
| Разбрка стропильных конструкций (фермы, балки прогоны) длиной до 6 мм | шт | 2,5 | Строительные работы |
| Разгрузка строительных материалов с переноской до места складирования | т | 5 | Прочие работы |
| Разделение эл. питания по группам | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Разделка кабеля | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Размораживание трубопровода диам. до 100 мм | м | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Размораживание трубопровода диам. до 100 мм | м | 1,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Расшивка швов | м | 0,24 | Строительные работы |
| Регулировка давления | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Регулировка давления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Регулировка двери | шт | 0,33 | Строительные работы |
| Регулировка доводчика | шт | 0,25 | Строительные работы |
| Регулировка жалюзи | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Регулировка окна | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Регулировка приточного диффузора | шт | 0,08 | Система вентиляции воздуха |
| Регулировка температуры приборов системы отопления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Резка гипсокартона | п/м | 0,5 | Строительные работы |
| Резка керамической плитки по лекалам (фигурная) | м | 1 | Строительные работы |
| Резка стекла | шт | 0,15 | Строительные работы |
| Резка стекла, плитки | шт | 0,15 | Строительные работы |
| Резка фигурная лобзиком ДВП, оргалит | м | 0,05 | Строительные работы |
| Ремонт задвижки | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт задвижки | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Ремонт электрокоробов | м | 0,33 | Система электроснабжения |
| Ремонт батареи | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Ремонт вентилируемого фасада из керамических плит | м2 | 3 | Строительные работы |
| Ремонт вентильного крана | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт вентильного крана | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Ремонт внутренних ящиков стола | шт | 0,3 | Строительные работы |
| Ремонт воздуховода (любого типа) | шт | 0,5 | Система вентиляции воздуха |
| Ремонт дверного ограничителя | шт | 0,2 | Строительные работы |
| Ремонт диспенсера | шт | 0,2 | Благоустройство |
| Ремонт диффузора (мелкий ремонт) | шт | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Ремонт дренажного системы до 3м | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт дренажной системы до 6м | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт душевой кабины | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт жалюзи с переборкой, центровкой стопоров, перетяжкой шнура | компл | 1,1 | Строительные работы |
| Ремонт замка | шт | 0,56 | Строительные работы |
| Ремонт замков мебельных, ИСХ | шт | 0,14 | Строительные работы |
| Ремонт и замена теплообменника | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Ремонт и замена теплообменника | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт керамических патронов | шт | 0,08 | Система электроснабжения |
| Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 35,4 | Строительные работы |
| Ремонт кирпичной кладки стен фасада | м3 | 35,4 | Строительные работы |
| Ремонт клапана набора воды | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт контактной группы | шт | 0,24 | Система электроснабжения |
| Ремонт кранбуксы | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт кранбуксы | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Ремонт кресел, тумбочек | шт | 0,4 | Строительные работы |
| Ремонт кронштейна | шт | 0,5 | Прочие работы |
| Ремонт механической части (Внешних панелей, вент.устр., протяжка фланцевых соединений воздуховодов и тд.) | шт | 0,6 | Система вентиляции воздуха |
| Ремонт механической части корпуса наружных блоков(замена корпуса, жалюзи, крыльчатки,вентилятора) | шт | 0,75 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт механической части корпуса внутренних блоков( ремонт узлов ТРВ, серв.портов) | шт | 0,75 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт мозайчных полов | м2 | 2,5 | Строительные работы |
| Ремонт мусорных ограждений | шт | 1 | Благоустройство |
| Ремонт напольных покрытий из ковролина | м2 | 0,94 | Строительные работы |
| Ремонт напольных покрытий из линолиума | м2 | 0,75 | Строительные работы |
| Ремонт напольных покрытий из керамических плиток | м2 | 1,53 | Строительные работы |
| Ремонт напольных покрытий из ламинат-паркета | м2 | 0,9 | Строительные работы |
| Ремонт напольных покрытий из паркета | м2 | 1,76 | Строительные работы |
| Ремонт насоса | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт насоса | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Ремонт патрона | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Ремонт подвесного потолка | м2 | 0,5 | Строительные работы |
| Ремонт подвесного потолка(выравнивание,усиление подвесами) | м2 | 0,5 | Строительные работы |
| Ремонт поддонов душевых | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт покрытий из керамич плиток с приготовлением раствора, паркета, реечного потолка | м2 | 1,83 | Строительные работы |
| Ремонт прожектора | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Ремонт реечного потолка с ремонтом металлокаркаса | м2 | 1,84 | Строительные работы |
| Ремонт розетки, выключателя | шт | 0,33 | Система электроснабжения |
| Ремонт рольставней | компл | 2 | Строительные работы |
| Ремонт светильника с лампами люминесцентными | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Ремонт светильника с лампами накаливания | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Ремонт светильников галогенных | шт | 0,25 | Система электроснабжения |
| Ремонт светодиодного светильника с его демонтажем и монтажом (замена светодиодов) | шт | 2 | Система электроснабжения |
| Ремонт сифона | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт сливного бачка | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт смесителя | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт столов | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Ремонт туалетной гарнитуры | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Ремонт турникета | шт | 0,66 | Благоустройство |
| Ремонт цементных стяжек | м2 | 0,85 | Строительные работы |
| Ремонт штукатурки потолков | м2 | 2,38 | Строительные работы |
| Ремонт штукатурки стен | м2 | 1,95 | Строительные работы |
| Ремонт штукатурки стен,потлков с приготовлением раствора, фасада( комплекс) | м2 | 1,25 | Строительные работы |
| Ремонт штукатурки фасада | м2 | 1,74 | Строительные работы |
| Ремонт электрической части( замена платы, электроприводов) | шт | 0,6 | Система кондиционирования воздуха |
| Ремонт электрооборудования (силового щита, блока тэнов и т.п.) | шт | 0,33 | Система вентиляции воздуха |
| Ремонт, настройка пульта ДУ | шт | 0,33 | Прочие работы |
| Ремонт, регулировка арматуры унитаза | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Рытье траншеи ручным способом глубиной до 40 см | м.пог. | 1 | Благоустройство |
| Сборка и разборка наружных и внутренних лесов | м2 | 0,46 | Строительные работы |
| Сборка компьютерного стола | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Сборка кресел | шт | 0,2 | Благоустройство |
| Сборка кресел, тумбочек. | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Сборка мебели | шт | 0,7 | Благоустройство |
| Сборка мебели по вертикальной проекции | м2 | 0,4 | Строительные работы |
| Сборка мебели по вертикальной проекции, наружних и внутренних лесов | м2 | 0,55 | Строительные работы |
| Сборка офисных стульев | шт | 0,5 | Строительные работы |
| Сборка покупательских шкафов на 12 ячеек | шт | 2 | Строительные работы |
| Сборка стелажей | шт | 4 | Строительные работы |
| Сборка стелажей, покупательских шкафов на 12 ячеек | шт | 2,5 | Строительные работы |
| Сборка столов | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Сборка столов | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Сборка фигурной опалубки | м пог | 0,27 | Строительные работы |
| Сборка шкафа | шт | 1,2 | Строительные работы |
| Сборка,разборка, ремонт кресел ,тумбочек,столов,стульев | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Сброс давления из контура | шт | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Сброс давления из контура | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Сброс давления из системы отопления | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Сварочные работы (до 10 см) за 1см с подготовкой поверхности | шт | 0,25 | Строительные работы |
| Сварочные работы (стык) | шт | 0,71 | Строительные работы |
| Сверление отверстий в бетоне диам. до 50 мм глуб до 100 мм | шт | 0,09 | Строительные работы |
| Сверление отверстий диаметром до 100 мм | шт | 0,18 | Строительные работы |
| Сверление отверстий диаметром до 50 мм | шт | 0,03 | Строительные работы |
| Сверление отверстия в металле | шт | 0,08 | Строительные работы |
| Сколка льда | м2 | 0,57 | Прочие работы |
| Слив воды из системы отопления ( с прибора) за 1000м3 | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Слив конденсата | кг | 0,33 | Прочие работы |
| Смазка петель, замков | шт | 0,1 | Строительные работы |
| Смена арматуры унитаза | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена аэратора (рассекателя) | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена вентильного крана | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена гибкой подводки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена дросселя | шт | 0,4 | Система электроснабжения |
| Смена душевой лейки | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена замков мебельных, ИСХ | шт | 0,25 | Строительные работы |
| Смена кранбуксы | шт | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена ламп в прожекторе | шт | 0,12 | Система электроснабжения |
| Смена ламп галогеновых более 11 штук | шт | 0,08 | Система электроснабжения |
| Смена ламп галогеновых до 10 штук включительно | шт | 0,08 | Система электроснабжения |
| Смена ламп люминисцентных более 11 штук | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Смена ламп люминисцентных до 10 штук включительно | шт | 0,08 | Система электроснабжения |
| Смена ламп накаливания | шт | 0,07 | Система электроснабжения |
| Смена панелей акустических потолков "Армстронг" | м2 | 0,42 | Строительные работы |
| Смена потолочной плиты | м2 | 0,33 | Строительные работы |
| Смена сантехнической арматуры (сгонов, переходников, муфт и т.п.) | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена сифона | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Смена стартеров более 11 штук | шт | 0,05 | Система электроснабжения |
| Смена стартеров до 10 штук включительно | шт | 0,08 | Система электроснабжения |
| Смена фурнитуры в ПВХ и алюминиевых конструкциях дверей и окон | шт | 1,2 | Строительные работы |
| Снятие болтов | шт | 0,06 | Строительные работы |
| Снятие обоев с потолка | м2 | 0,1 | Строительные работы |
| Снятие обоев со стен | м2 | 0,1 | Строительные работы |
| Снятие параметров кондиционера (температура на входе и выходе, токи, давление всасывания и нагнетания) с обязательным отображением в акте | компл | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Снятие параметров кондиционера за ед.параметра(температура на входе и выходе, токи, давление всасывания, и т.п.) с обязательным отражением в акте | компл | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Снятие параметров работы установки (скоростей, электрических параметров, и тп.) за единицу параметра | шт | 0,17 | Система вентиляции воздуха |
| Снятие показаний прибора учета тепловой энергии с предоставлением данных в городские службы | шт | 0,17 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Снятие показаний приборов | шт | 0,25 | Прочие работы |
| Снятие полиэтиленоой пленки с поверхностей | м2 | 0,02 | Строительные работы |
| Составление однолинейной схемы электроснабжения | шт | 3 | Система электроснабжения |
| Срезка металлоконструкции с помощью болгарки (срез) | шт | 0,2 | Строительные работы |
| Стандартные работы (Беларусь) | чел. ч | 1 | Система электроснабжения |
| Сушка помещения феном | м2 | 0,02 | Прочие работы |
| Сушка помещения феном | м2 | 0,02 | Строительные работы |
| Тестирование | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Техническое обследование на предмет установки (замены) оборудования | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Техническое обследование на предмет установки (замены) оборудования | шт | 1 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Прочие работы |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Техническое сопровождение при проведении работ Подрядчиком | ч | 1 | Система электроснабжения |
| Транспортировка оборудования в сервис-центр | шт | 1 | Система вентиляции воздуха |
| Транспортировка оборудования в сервис-центр | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Транспортировка оборудования в сервис-центр | шт | 1 | Система холодоснабжения климатического оборудования |
| Уборка снега с территории, уборка наледи (сбив сосулек) | м3 | 0,67 | Прочие работы |
| Удаление ржавчины | м2 | 0,15 | Строительные работы |
| Удаление части стены из гипсокартона | м2 | 0,7 | Строительные работы |
| Укладка земли | м3 | 1,1 | Благоустройство |
| Укладка безшовной плитки керамогранит 600х600 одного рисунка | м2 | 1 | Строительные работы |
| Укладка керамической плитки на пол лестничных маршей и площадок | м2 | 1,2 | Строительные работы |
| Укладка линолеума | м2 | 1 | Строительные работы |
| Укладка напольной керамической плитки 30\*30 (комплекс) | м2 | 3,54 | Строительные работы |
| Укладка напольной керамической плитки 30\*60 (комплекс) | м2 | 3,44 | Строительные работы |
| Укладка напольной керамической плитки 40\*40 (комплекс) | м2 | 3,37 | Строительные работы |
| Укладка напольной керамической плитки 60\*60 (комплекс) | м2 | 3,33 | Строительные работы |
| Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 400х400 | м2 | 1 | Строительные работы |
| Укладка штучной напольной керамической плитки 30\*30 (комплекс) | шт | 0,39 | Строительные работы |
| Укладка штучной напольной керамической плитки 30\*60 (комплекс) | шт | 0,77 | Строительные работы |
| Укладка штучной напольной керамической плитки 40\*40 (комплекс) | шт | 0,58 | Строительные работы |
| Укладка штучной напольной керамической плитки 60\*60 (комплекс) | шт | 1,23 | Строительные работы |
| Укрепление подвесного потолка подвесами | шт | 0,2 | Строительные работы |
| Укрепление урны анкерами | шт | 0,44 | Благоустройство |
| Улучшеная штукатурка потолка внутри помещений | м2 | 0,67 | Строительные работы |
| Улучшеная штукатурка стен внутри помещений | м2 | 0,64 | Строительные работы |
| Улучшеная штукатурка фасада | м2 | 0,61 | Строительные работы |
| Улучшенная шпатлевка поверхности | м2 | 0,3 | Строительные работы |
| Улучшенная штукатурка стен фасада с устройством штукатурной сетки | м2 | 1 | Строительные работы |
| Усиление конструкций | т | 116 | Строительные работы |
| Усиление металлоконструкций | кг | 0,11 | Строительные работы |
| Усиление фундаментов железобетонных | м3 | 5,06 | Строительные работы |
| Услуги по сбору и доставке счетов от коммунальных служб | ч | 1 | Прочие работы |
| Установка "зимнего комплекта" | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Установка бетонных вазонов | шт | 2 | Благоустройство |
| Установка датчика | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка датчика | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка дверей из алюминиевого профиля | м2 | 2 | Строительные работы |
| Установка дверей из алюминиевого, стального пвх профиля,дверн блока с установкой скоб. изд. | компл | 3,6 | Строительные работы |
| Установка дверей из стального металлопроката | м2 | 1,82 | Строительные работы |
| Установка дверей ПВХ | м2 | 1,99 | Строительные работы |
| Установка дверного блока с установкой скобяных изделий | м2 | 1,08 | Строительные работы |
| Установка дверного ограничителя | шт | 0,6 | Строительные работы |
| Установка доводчика к деревянным дверям | шт | 0,27 | Строительные работы |
| Установка доводчика к металлической двери | шт | 1 | Строительные работы |
| Установка дорожного знака на металлическую стойку | шт. | 0,5 | Строительные работы |
| Установка дорожной стойки в асфальт | шт. | 3 | Строительные работы |
| Установка дорожной стойки в грунт | шт. | 2,5 | Строительные работы |
| Установка дорожной стойки на опору сварную, чугунную | шт. | 1,35 | Строительные работы |
| Установка заглушек | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка заглушек | шт | 0,25 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка задвижки | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка задвижки | шт | 0,67 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка замков мебельных, ИСХ | шт | 0,4 | Строительные работы |
| Установка защитного козырька внешнего блока | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Установка защитного козырька внешнего блока | шт | 0,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Установка защитного ограждения внешнего блока | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Установка защитного ограждения внешнего блока | шт | 1 | Система кондиционирования воздуха |
| Установка защитных экранов | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка и подключение машинки посудомоечной или стиральной | шт | 2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка конвекторов | шт | 0,5 | Система электроснабжения |
| Установка кронштейна для дорожного знака на стену, потолок | шт. | 1 | Строительные работы |
| Установка навесного замка | шт | 0,45 | Строительные работы |
| Установка новогодней ёлки | шт | 2 | Прочие работы |
| Установка окон из алюминиевого профиля | м2 | 3 | Строительные работы |
| Установка окон ПВХ | м2 | 1,35 | Строительные работы |
| Установка оконного ограничителя | шт | 0,27 | Строительные работы |
| Установка отвода металлопластикового | шт | 0,33 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка отвода металлопластикового | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка отливов | м | 1 | Строительные работы |
| Установка ПВХ плинтуса | м | 1 | Строительные работы |
| Установка потолочного динамика | шт | 0,5 | Прочие работы |
| Установка приборов против грызунов и насекомых | шт | 0,3 | Благоустройство |
| Установка проушин на решетку окна | шт | 0,3 | Строительные работы |
| Установка редуктора давления | шт | 1,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка редуктора давления | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка рейки | м | 0,16 | Строительные работы |
| Установка светильников на потолке "Амстронг" 4х20 | шт | 0,4 | Система электроснабжения |
| Установка скамеек | шт | 3,32 | Благоустройство |
| Установка смесителя на ванную, умывальник, биде | шт | 0,42 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка стенда | шт | 0,6 | Благоустройство |
| Установка туалетной гарнитуры | шт | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка турникета | шт | 1 | Благоустройство |
| Установка УЗГ-спектр | шт | 1 | Система электроснабжения |
| Установка урн больших | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Установка урн малых | шт | 0,5 | Благоустройство |
| Установка флагов | шт | 0,33 | Благоустройство |
| Установка флагштоков | шт | 0,52 | Благоустройство |
| Установка фланцевых соединений | шт | 0,3 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка фланцевых соединений | шт | 0,33 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка хомута диаметр до 100мм | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Установка хомута диаметр до 100мм | шт | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Установка,замена "зимнего комплекта" | шт | 1,5 | Система кондиционирования воздуха |
| Устранение аварийной ситуации | шт. | 2 | Прочие работы |
| Устранение засора канализации | м | 0,17 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устранение засора канализации с помощью "Ротенбергера" за 1 м | м | 1 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устранение засора канализации с помощью "Ротенбергера" за каждый последующий метр | м | 0,08 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устранение засора раковины | шт | 0,5 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 25мм | м2 | 0,12 | Благоустройство |
| Устройство бетонных оснований толщиной до 100 мм | м2 | 3 | Строительные работы |
| Устройство вентилируемого фасада из керамических плит | м2 | 5 | Строительные работы |
| Устройство ворот (сборка из заготовок, с установкой в готовые проемы) | т | 30 | Строительные работы |
| Устройство временных ограждений | м2 | 0,19 | Строительные работы |
| Устройство гидроизоляции пола гидроизолирующей мастикой "Водостоп" в 2 слоя | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство декоративного пластикового уголка | м | 0,2 | Строительные работы |
| Устройство декоративных уголков из ПВХ профиля | м | 0,2 | Строительные работы |
| Устройство деревянной обрешетки | м2 | 0,2 | Строительные работы |
| Устройство защитной сетки лесов | м2 | 0,05 | Строительные работы |
| Устройство каркаса для крепления подвесов | м2 | 1,5 | Строительные работы |
| Устройство кирпичной кладки | м2 | 1,21 | Строительные работы |
| Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (с учетом парапетов) | м2 | 0,53 | Строительные работы |
| Устройство кровель из наплавляемых материалов в один слой (с учетом парапетов) | м2 | 0,33 | Строительные работы |
| Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя (с учетом парапетов) | м2 | 0,73 | Строительные работы |
| Устройство кровель из профнастила | м2 | 0,32 | Строительные работы |
| Устройство мелких покрытий (парапеты, отливы, свесы и т.д) | м2 | 0,97 | Строительные работы |
| Устройство монолитного железобетоннного основания крыльца | м3 | 4,05 | Благоустройство |
| Устройство напольных покрытий из ковролина | м2 | 0,57 | Строительные работы |
| Устройство напольных покрытий из ламинат-паркета | м2 | 0,23 | Строительные работы |
| Устройство напольных покрытия из плитки гранитной, мрамора | м2 | 2,63 | Строительные работы |
| Устройство облицовки стен из ПВХ панелей по деревянному каркасу | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей в один слой | м2 | 0,19 | Строительные работы |
| Устройство обмазочной, оклеечной гидроизоляции поверхностей в один слой с подготовкой поверхности | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство отбойной доски | м2 | 2,42 | Строительные работы |
| Устройство отбойной доски (со сверлением отверстий и креплением саморезами) | пог.м | 0,5 | Строительные работы |
| Устройство отбойной доски шириной 20см (со сверлением отверстий и креплением саморезами) | м | 0,48 | Строительные работы |
| Устройство песчанной подсыпки | м3 | 0,14 | Благоустройство |
| Устройство плинтусов алюминиевых | м | 0,16 | Строительные работы |
| Устройство плинтусов деревянных | м | 0,13 | Строительные работы |
| Устройство плинтусов из керамогранита | м | 0,24 | Строительные работы |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством металлокаркасу | м2 | 0,25 | Строительные работы |
| Устройство подложки напольной | м2 | 0,49 | Строительные работы |
| Устройство покрытий из паркета со шлифовкой и лакировкой за два раза | м2 | 0,86 | Строительные работы |
| Устройство покрытия из брусчатки | м2 | 1,17 | Строительные работы |
| Устройство покрытия из брусчатки с демонтажём,цем,стяжки до 100мм с приготовл.раствора | м2 | 2 | Строительные работы |
| Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1,17 | Благоустройство |
| Устройство порожка, раскладки из алюминиевого профиля | м | 0,16 | Строительные работы |
| Устройство потолочных карнизов | м | 1,3 | Строительные работы |
| Устройство противогололедных секторов на покрытиях пола | м2 | 0,84 | Строительные работы |
| Устройство резинового порожка | шт | 0,4 | Строительные работы |
| Устройство стяжек полимерцементно-песчанных толщиной 10 мм | м2 | 0,6 | Строительные работы |
| Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 100 мм.с огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 70 мм.с огрунтовкой | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство тепло и звуко изоляции из влагостойкой фанеры | м3 | 0,07 | Строительные работы |
| Устройство теплоизоляции прокладной сплошной | м2 | 0,4 | Строительные работы |
| Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками | м | 0,5 | Система теплоснабжения и теплопотребления |
| Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками Армофлекс | м | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устройство теплоизоляции трубопроводов трубками из вспененного каучука | м | 0,2 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Устройство тротуарных камней | м | 0,46 | Благоустройство |
| Устройство фасада алюкобонд | м2 | 1 | Строительные работы |
| Устройство фундаментов железобетонных | м3 | 4,05 | Строительные работы |
| Устройство щебеночной подсыпки | м3 | 3,24 | Благоустройство |
| Утепление окон | пог.м | 0,08 | Строительные работы |
| Утепление покрытий потолка | м2 | 0,29 | Строительные работы |
| Утепление стены - укладка утеплителя | м2 | 0,25 | Строительные работы |
| Чеканка канализационного стояка | шт | 0,25 | Система водоснабжения и водоотведения (канализации) |
| Шлифовка стен | м2 | 0,3 | Строительные работы |
| Шлифовка бетонных покрытий | м2 | 0,69 | Строительные работы |
| Шлифовка коробки двери болгаркой | шт | 0,3 | Строительные работы |
| Штробление под водопровод (бетон) штроба 40х40мм | м | 1 | Строительные работы |
| Экспресс проверка объекта | шт. | 1 | Прочие работы |